## Приказ МЧС РФ от 8 июля 2002 г. N 320 "Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности"

Полностью документ можно найти на сайте.

## http://www.cmmp.ru/ReferenceDocs/Viewer/DocTreeDBIFrameBoby.aspx?d=205

Ниже приведен перечень:

2. ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ
3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
4. УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

В соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности" <1> и Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2001 г. N 1309 "О совершенствовании государственного управления в области пожарной безопасности" <2> приказываю:

--------------------------------

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3649; 1995, N 35, ст. 3503; 1996, N 4, ст. 430; 2000, N 46, ст. 4537; 2001, N 1 (ч. I), ст. 2, N 33 (ч. I), ст. 3413.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 46, ст. 4348.

1. Утвердить прилагаемый Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности.

2. Главному управлению Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий организовать издание и распространение утвержденного настоящим Приказом Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности.

3. Возложить ответственность за организацию выполнения настоящего Приказа на заместителя министра Е.А. Серебренникова.

Министр

С.К.ШОЙГУ

Приложение

к Приказу МЧС России

от 8 июля 2002 г. N 320

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ <1>

| N п/п | Наименование продукции | Код согласно ОКП <2> | Код согласно ТН ВЭД <3> | Нормативныедокументы, регламентирующие требования <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к продукции, с описанием ее характеристик, подтверждаемых при сертификации | к методам сертификационных испытаний, используемых для определения характеристик продукции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ <5> |
| 2.1 | Материалы отделочные и облицовочные |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Плиты из поливинилхлорида | 22 4932 | 3918, 3919, 3920 43, 3920 49, 3921 12 000 0, 3921 90 600 0 | НПБ 244 | ГОСТ 12.1.044 (пп. 4.18, 4.20), ГОСТ 30244, ГОСТ 30402 |
| 2.1.2 | Блоки из поливинилхлорида | 22 4933 | 3918, 3919, 3920 43, 3920 49, 3921 12 000 0, 3921 90 600 0 | НПБ 244 | ГОСТ 12.1.044 (пп. 4.18, 4.20), ГОСТ 30244, ГОСТ 30402 |
| 2.1.3 | Материалы листовые (листы, плиты, пластины, блоки) из термопластов | 22 4600 | 3918, 3919 90, 3920 (кроме 3920 71 - 3920 73, 3920 79 000 0), 3921 (кроме 3921 14 000 0) | НПБ 244 | ГОСТ 12.1.044 (пп. 4.18, 4.20), ГОСТ 30244, ГОСТ 30402 |
| 2.1.4 | Материалы пленочные прочие | 22 5590 | 3918, 3919 90, 3920 (кроме 3920 71 - 3920 73, 3920 79 000 0), 3921 (кроме 3921 14 000 0) | НПБ 244 | ГОСТ 12.1.044 (пп. 4.18, 4.20),│ ГОСТ 30244, ГОСТ 30402 |
| 2.1.5 | Материалы отделочные для стен и потолков, обои из текстильных материалов и материалы пленочные на основе полимеризационных смол | 22 4400, 22 4500, 53 6740, 54 6200, 55 3442, 55 3450, 55 3630, 55 3643, 57 4210, 57 7220, 57 7000 | 3918, 3919 90, 3920 (кроме 3920 71 - 3920 73, 3920 79 000 0), 3921 (кроме 3921 14 000 0), 3925 90, 4502 00 000 0, 4504 10 (кроме 4504 10 110 0), 5903, 5905 00, 6806, 6809, 6811 20, 6811 90 000 0 | НПБ 244 | ГОСТ 12.1.044 (пп. 4.18, 4.20), ГОСТ 30244, ГОСТ 30402 |
| 2.1.6 | Панели декоративные (из древесно - стружечных и древесно - волокнистых плит, фанеры) отделочные и огнестойкие | 53 6740, 55 3442, 55 3450, 55 3630, 55 3643 | 4410 - 4412, 4421 90 910 0 | НПБ 244 | ГОСТ 12.1.044 (пп. 4.18, 4.20), ГОСТ 30244, ГОСТ 30402 |
| 2.1.7 | Материалы листовые и слоистые (кроме стеклопластиков и электроизоляционных материалов) | 22 5600 | 3918, 3919 90, 3920 (кроме 3920 71 - 3920 73, 3920 79 000 0), 3921 (кроме 3921 14 000 0) | НПБ 244 | ГОСТ 12.1.044 (пп. 4.18, 4.20), ГОСТ 30244, ГОСТ 30402 |
| 2.1.8 | Изделия профильно - погонажные из полимерных материалов | 22 4700, 22 5920, 57 7210 | 3916, 3925 90 200 0 | НПБ 244 | ГОСТ 12.1.044 (пп. 4.18, 4.20), ГОСТ 30244, ГОСТ 30402 |
| 2.2 | Материалы тепло- и звукоизоляционные |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Изделия минераловатные на синтетическом связующем | 57 6202 | 6806 | НПБ 244 | ГОСТ 12.1.044 (пп. 4.18), ГОСТ 30244, ГОСТ 30402 |
| 2.2.2 | Плиты минераловатные | 57 6203, 57 6220, 57 6250 - 57 6270 | 6806 | НПБ 244 | ГОСТ 12.1.044 (пп. 4.18), ГОСТ 30244, ГОСТ 30402 |
| 2.2.3 | Маты минераловатные прошивные | 57 6210 | 6806 | НПБ 244 | ГОСТ 12.1.044 (пп. 4.18), ГОСТ 30244, ГОСТ 30402 |
| 2.2.4 | Утеплитель минераловатный | 57 6294 | 6808 00 000 0 | НПБ 244 | ГОСТ 12.1.044 (пп. 4.18), ГОСТ 30244, ГОСТ 30402 |
| 2.2.5 | Конструкции теплоизоляционные минераловатные | 57 6297 | 6808 00 000 0 | НПБ 244 | ГОСТ 12.1.044 (пп. 4.18), ГОСТ 30244, ГОСТ 30402 |
| 2.2.6 | Изделия минераловатные тепло- и звукоизоляционные прочие | 57 6290 | 6808 00 000 0 | НПБ 244 | ГОСТ 12.1.044 (пп. 4.18), ГОСТ 30244, ГОСТ 30402 |
| 2.2.7 | Материалы и изделия теплоизоляционные из пенополиуретанов | 57 6869 | 3921 13 | НПБ 244 | ГОСТ 12.1.044 (пп. 4.18), ГОСТ 30244, ГОСТ 30402 |
| 2.2.8 | Плиты гипсокартонные звукопоглощающие | 57 6773 | 6809 | НПБ 244 | ГОСТ 12.1.044 (пп. 4.18), ГОСТ 30244, ГОСТ 30402 |
| 2.2.9 | Плиты из базальтового волокна тепло- и звукоизоляционные | 57 6920 | 6815 99 100 0 | НПБ 244 | ГОСТ 12.1.044 (пп. 4.18), ГОСТ 30244, ГОСТ 30402 |
| 2.2.10 | Маты теплоизоляционные из базальтового волокна | 57 6911, 57 6920 | 6815 99 100 0 | НПБ 244 | ГОСТ 12.1.044 (пп. 4.18), ГОСТ 30244, ГОСТ 30402 |
| 2.3 | Покрытия пола |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Пластмассовые, резиновые и пробковые, наливные (композиции из эпоксидных, полиуретановых и иных смол, применяемые для изготовления полов методом окрашивания наливом) | 22 5720, 22 5763, 23 1430, 25 3300, 25 4330, 25 4340, 25 4420, 25 4460, 57 7240 | 3208, 3214, 3918, 3919 90, 3920 (кроме 3920 71- 3920 73, 3920 79 000 0), 3921 (кроме 3921 14 000 0), 4008 (кроме 4008 29), 4502 00 000 0, 4504 10 (кроме 4504 10 110 0) | НПБ 244 | ГОСТ 12.1.044 (пп. 4.18, 4.20),│ ГОСТ 30244, ГОСТ 30402, ГОСТ Р 51032 |
| 2.3.2 | Плитки для полов полимерные | 57 7230 | 3918, 3919 90, 3920 (кроме 3920 71 - 3920 73, 3920 79 000 0), 3921 (кроме 3921 14 000 0), 3925 90 | НПБ 244 | ГОСТ 12.1.044 (пп. 4.18, 4.20), ГОСТ 30244, ГОСТ 30402, ГОСТ Р 51032 |
| 2.3.3 | Линолеум (рулоны и плитки) | 57 7100 | 5904 | НПБ 244 | ГОСТ 12.1.044 (пп. 4.18, 4.20), ГОСТ 30244, ГОСТ 30402, ГОСТ Р 51032 |
| 2.4 | Кровельные и гидроизоляционные материалы |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (материалы мягкие кровельные и изоляционные) | 57 7400 | 3919 90, 3920 (кроме 3920 71 - 3920 73, 3920 79 000 0), 3921 (кроме 3921 14 000 0), 6807 | НПБ 244 | ГОСТ 30244, ГОСТ 30402, ГОСТ Р 51032 |
| 2.4.2 | Материалы листовые, включая листы битумные, резинобитумные и резинотекстильные | 57 7930 | 4008 11 000 0, 4008 19 000 0, 4008 21 000 0, | НПБ 244 | ГОСТ 30244, ГОСТ 30402, ГОСТ Р 51032 |
| 2.5 | Ковры и изделия ковровые для полов, дорожки напольные | 81 7100 (кроме 81 7119, 81 7160) | 5701, 5702 (кроме 5702 10 000 0), 5703, 5705 00 | НПБ 244 | ГОСТ 12.1.044 (пп. 4.18, 4.20), ГОСТ 30402, ГОСТ Р 51032 |
| 2.6 | Кабельные короба и каналы, трубы для прокладки кабелей и изолированных проводов из полимерных материалов | 22 4700, 22 4800, 22 9295, 34 6474, 57 7210 | 3916, 3917, 3925 90 200 0, 8547 20 000 0 | НПБ 246 (искл. п. 4.4) | НПБ 246 (искл. п. 4.4) |
| 2.7 | Материалы отделочные и теплоизоляционные для вагонов метрополитена и пассажирских, включая элементы мягкой мебели | 22 9600, 22 5430, 53 6720, 55 1295, 55 1810, 56 2900, 56 8400, 57 6310, 59 5240, 87 1000, 87 2900 | 3916, 3919, 3921, 4412, 5603 (кроме 5603 14 100 1, 5603 94 100 1), 5903, 7019, 9401, 9404 90 | НПБ 109 (разд. 2) | ГОСТ 12.1.044 (пп. 4.3, 4.18 - 4.20) НПБ 109 (прил. 2) |
| 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |
| 3.1 | Кабельные проходки и герметичные кабельные вводы (материалы, изделия или сборные конструкции) | 22 5430, 57 7250, 34 9740 | 3214 (кроме 3214 10 900 0), 3506, 6806, 6815 | НПБ 237 | НПБ 237 |
| 3.2 | Заполнения проемов в противопожарных преградах: окна, двери, двери шахт лифтов, ворота, люки; конструкции строительные дымогазонепроницаемые (в том числе дымогазонепроницаемые двери и ворота); клапаны противопожарные инженерных систем зданий и сооружений (в том числе клапаны противопожарные дымовые, клапаны противопожарные огнезадерживающие вентиляционных систем различного назначения, систем кондиционирования и для защиты технологических проемов) | 48 3680 *, 48 5484 *, 48 6330 *, 48 6360 *, 52 6217 *, 52 7110 * - 52 7120 *, 52 8480 * - 52 8490 *, 53 6130 *, 53 6160 *, 53 6196 * | 7308 30 000 0, 7308 90 990 0, 8431 31 000 0, 4418 10, 4418 20, 7610 10 000 0, 7610 90 900 0, 7322 90 900 0 | СНиП 2.04.05 (пп. 4.123, 5.4, 5.11, 5.13, 9.3, 9.13), СНиП 21-01 (пп. 5.14, 7.17), НПБ 241, НПБ 250 (пп. 5.2.4, 5.2.5) | ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1, ГОСТ 30247.2, НПБ 241, НПБ 250 (п. 7.3) |
| 3.3 | Каналы инженерных систем зданий и сооружений (в том числе воздуховоды систем вентиляции и кондиционирования, каналы систем технологической вентиляции, газоходы) | 31 1388 *, 48 6364 *, 48 6365 *, 48 6366 *, 48 6367 *, 52 5424 *, 52 6337 *, 52 6350 *, 52 6354 * | 7326 | НПБ 239 | НПБ 239 |
| 3.4 | Вентиляторы дымоудаления | 31 1341 *, 31 1342 *, 48 6120 *, 48 6130 *, 48 6150 * - 48 6170 * | 8414 51 900 0, 8414 59 (кроме 8414 59 100 0) | СНиП 2.04.05 (п. 5.9), НПБ 253 | НПБ 253 |
| 4. УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |
| 4.1 | Кабели (кроме кабелей, прокладываемых в земле, бетоне и под водой) |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ | 35 2100 **, 35 2200 ** | 8544 59, 8544 60 | ГОСТ 12.2.007.14 (п. 2), ГОСТ 16442 (п. 2.7), ГОСТ Р МЭК 227-4 | НПБ 248 (п. 5.1) |
| 4.1.2 | Силовые для стационарной прокладки на напряжение от 1 кВ и выше | 35 3200, 35 3300, 35 3600, 35 3700 | 8544 59, 8544 60 | ГОСТ 12.2.007.14 (п. 2), ГОСТ 16442 (п. 2.7), ГОСТ Р МЭК 227-4 | НПБ 248 (п. 5.1) |
| 4.1.3 | Силовые с пропитанной бумажной изоляцией (кроме кабелей с защитными покровами типов: "Б", "Бл", "Б2л", "Бв", "Б2лШп", "К2л", "К", "Шп") | 35 3100, 35 3500, 35 3600 | 8544 59, 8544 60 | ГОСТ 12.2.007.14 (п. 2), ГОСТ 18410 (п. 2.6) | НПБ 248 (пп. 5.1, 5.2) |
| 4.1.4 | Силовые гибкие общего назначения | 35 4400 ** | 8544 59, 8544 60 | ГОСТ 12.2.007.14 (п. 2), ГОСТ 24334 (п. 2.5.9) | НПБ 248 (п. 5.1) |
| 4.1.5 | Шахтные | 35 4100 ** | 8544 59, 8544 60 | ГОСТ 12.2.007.14 (п. 2), ГОСТ 24334 (п. 2.5.9) | НПБ 248 (п. 5.1) |
| 4.1.6 | Силовые гибкие специализированного назначения, кабели многожильные гибкие подвесные только в оболочке из поливинилхлоридного пластиката | 35 4823 | 8544 59, 8544 60 | ГОСТ 12.2.007.14 (п. 2), ГОСТ 16092 (п. 4.4.6) | НПБ 248 (п. 5.1) |
| 4.1.7 | Нагревательные (в том числе провода) | 35 5800 ** | 8516 80 | ГОСТ 12.2.007.14 (п. 2), ГОСТ 26445 (п. 2.6.2) | НПБ 248 (п. 5.1) |
| 4.1.8 | Управления | 35 6100 ** | 8544 41, 8544 49, 8544 59 | ГОСТ 12.2.007.14 (п. 2), ГОСТ 18404.0 (п. 2.7.2) | НПБ 248 (п. 5.1) |
| 4.1.9 | Для сигнализации и блокировки | 35 6554 **, 35 6555 | 8544 41, 8544 49, 8544 59 | ГОСТ 12.2.007.14 (п. 2), ГОСТ Р 51312 (п. 5.2) | НПБ 248 (пп. 5.1, 5.2) |
| 4.1.10 | Контрольные (кроме кабелей с защитным покрытием типа "Б") | 35 6300 | 8544 41, 8544 49, 8544 59 | ГОСТ 12.2.007.14 (п. 2), ГОСТ 1508 (п. 2.11), ГОСТ 26411 (п. 3.1) | НПБ 248 (п. 5.1) |
| 4.1.11 | Не распространяющие горение (включая кабели с индексом "нг" и "н" и другие подобные), для прокладки в пучке | 35 2122 **, 35 2222 **, 35 3114 **, 35 3371 **, 35 3372 **, 35 3514 **, 35 3534 **, 35 3771 **, 35 3772 **, 35 6119 **, 35 6129 **, 35 6314 **, 35 6344 **, 35 7212 **, 35 8611 ** - 35 8614 ** | 8544 41, 8544 49, 8544 59, 8544 70 000 0 | ГОСТ 12.2.007.14 (п. 2) | НПБ 248 (п. 5.2) |
| 4.1.12 | Городские телефонные | 35 7211 **, 35 7212, 35 7219 ** | 8544 41, 8544 49, 8544 59 | ГОСТ 12.2.007.14 (п. 2), ГОСТ Р 51311 (п. 5.3) | НПБ 248 (пп. 5.1, 5.2) |
| 4.1.13 | Оптические (только с оболочкой, не рас- пространяющей горение) | 35 8700 ** | 8544 70 000 0 | ГОСТ 12.2.007.14 (п. 2), нормативная документация на конкретные мар- ки продукции | НПБ 248 (пп. 5.1, 5.2) |
| 4.2 | Холодильники и морозильники бытовые | 51 5620 - 51 5622, 51 5681 | 8418 21, 4182 20 000 0, 8418 30 (кроме 8418 30 100 0), 8418 40 (кроме 8418 40 100 0), 8418 29 000 0 | ГОСТ Р МЭК 60335-2-24 (пп. 11, 12, 19, 30), ГОСТ Р МЭК 335-1 (пп. 11, 12, 19, 30) | ГОСТ Р МЭК 60335-2-24 (пп. 11, 12, 19, 30), ГОСТ Р МЭК 335-1 (пп. 11, 12, 19, 30) |
| 4.3 | Электрогирлянды елочные | 96 3810 - 96 3812 | 9405 30 000 0 | НПБ 234 (искл. п. 4.1) | НПБ 234 (искл. п. 4.1) |
| 4.4 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, используемые в электрических сетях переменного тока с номинальным напряжением не более 440 В и номинальным током не более 200 А | 34 2110 - 34 2160, 34 2210, 34 2240, 34 2260 | 8536 30 | НПБ 179, НПБ 243 | НПБ 179, НПБ 243 |
| 5. АППАРАТЫ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЕ |
| 5.1 | Горелки промышленные и сварочные мощностью до 100 кВт, включая горелки сварочные ручные, газовые, устройства газогорелочные |  |  |  |  |
| 5.1.1 | На жидком топливе | 36 4534 | 7321 81, 7321 82, 8416 10, 8416 20 | НПБ 252 (пп. 4 - 7, 9 - 22, 24, 28 - 34, 36, 38, 41 - 45) | НПБ 252 (пп. 50.1 - 50.17) |
| 5.1.2 | Газовые общего назначения | 36 9610 | 7321 81, 8416 20, 8468 10 000 0 | НПБ 252 (пп. 4 - 7, 9, 12 - 23, 25 - 31, 33, 36 - 38, 41 - 45) | НПБ 252 (пп. 50.1 - 50.17) |
| 5.1.3 | Газовые специального назначения | 36 9620, 48 5884 | 8416 20 | НПБ 252 (пп. 4 - 7, 9, 12 - 23, 25 - 31, 33, 36 - 38, 41 - 45) | НПБ 252 (пп. 50.1 - 50.17) |
| 5.1.4 | Газомазутные | 36 9630 | 7321 81, 7321 82, 8416 10, 8416 20, 8468 10 000 0 | НПБ 252 (пп. 4 - 7, 9, 31, 33, 36 - 45) | НПБ 252 (пп. 50.1 - 50.17) |
| 5.1.5 | Газовые инфракрасного излучения | 36 9620, 48 5884 | 7321 81, 8416 10, 8416 20, 8468 10 000 0 | НПБ 252 (пп. 8, 9, 12 - 23, 25 - 30, 33, 35 - 38, 41, 42, 45) | НПБ 252 (пп. 50.1 - 50.13, 50.15, 50.16) |
| 5.2 | Радиационные излучатели газовые закрытые мощностью до 100 кВт | 36 9640 | 7321 81, 7322 (кроме 7322 90 100 0) | НПБ 252 (пп. 4 - 7, 9, 12 - 23, 25 - 31, 33, 36 - 38, 41 - 45) | НПБ 252 (пп. 50.1 - 50.17) |
| 5.3 | Воздухонагреватели газовые мощностью до 100 кВт | 36 9650 | 7321 81, 7322 (кроме 7322 90 100 0) | НПБ 252 (пп. 4 - 7, 9, 12 - 23, 25 - 31, 33, 36 - 38, 41 - 45) | НПБ 252 (пп. 50.1 - 50.17) |
| 5.4 | Теплогенераторы мощностью до 100 кВт | 47 4164 | 7321 81, 7321 82 | НПБ 252 (пп. 4 - 7, 9, 12 - 23, 25 - 31, 33, 36 - 38, 41 - 45) | НПБ 252 (пп. 50.1 - 50.17) |
| 5.5 | Мусоросжигатели мощностью до 100 кВт | 48 5880, 48 5990 | 8417 80 100 0 | НПБ 252 (пп. 4 - 7, 9 - 34, 36 - 38, 41 - 45) | НПБ 252 (пп. 50.1 - 50.11, 50.13 - 50.17) |
| 5.6 | Аппараты (печи) отопительные и отопительно - варочные на газообразном, жидком и твердом топливе мощностью до 100 кВт |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Отопительные и отопительно - варочные на комбинированном топливе, включая плиты газовые (со встроенными баллонами), и на других видах топлива из черных металлов бытовые | 48 5810, 48 5820, 48 5830 | 7321 (кроме 7321 90 000 0) | НПБ 252 (пп. 4 - 7, 9 - 34, 36 - 38, 40 - 45) | НПБ 252 (пп. 50.1 - 50.17) |
| 5.6.2 | Отопительные и отопительно - варочные на газообразном топливе | 48 5811, 48 5820 | 7321 11, 7321 81, 7417 00 000 0, 8419 | НПБ 252 (пп. 4 - 7, 9, 12 - 23, 25 - 31, 33, 36 - 38, 41 - 45) | НПБ 252 (пп. 50.1 - 50.17) |
| 5.6.3 | Отопительно - водонагревательные на газообразном топливе | 48 5811, 48 5840, 48 5850 | 7321 11, 7321 81 | НПБ 252 (пп. 4 - 7, 9, 12 - 23, 25 - 31, 33, 36 - 38, 41 - 45) | НПБ 252 (пп. 50.1 - 50.17) |
| 5.6.4 | Отопительно - варочные и отопительно - водонагревательные на жидком топливе | 48 5812, 48 5820, 96 9393, 96 9397, 96 9398 | 7321 12 000 0, 7321 82, 7417 00 000 0 | НПБ 252 (пп. 4 - 7, 9 - 22, 24, 28 - 34, 36, 38, 41 - 45) | НПБ 252 (пп. 50.1 - 50.17) |
| 5.6.5 | Отопительные и отопительно - варочные с водяным контуром на твердом топливе | 48 5814, 96 9397, 96 9398, 96 9550 | 7321 13 000 0, 7321 83 000 0, 8419, 7417 00 000 0 | НПБ 252 (пп. 4 - 7, 9, 12 - 15, 33, 38, 41 - 45) | НПБ 252 (пп. 50.1 - 50.11, 50.13 - 50.17) |
| 5.7 | Грили, шашлычницы, жаровни на газообразном топливе | 48 5880 * | 7321 11, 7321 81 | НПБ 252 (пп. 4 - 7, 9, 12 - 23, 25 - 31, 33, 36 - 38, 41 - 45) | НПБ 252 (пп. 50.1 - 50.17) |
| 5.8 | Плиты и таганы газовые портативные и туристские | 48 5860 | 7321 11, 7321 81 | НПБ 252 (пп. 4 - 7, 9, 12 - 23, 25 - 31, 33, 36 - 38, 41 - 45) | НПБ 252 (пп. 50.1 - 50.17) |

--------------------------------

<1> В целях применения настоящего Перечня следует руководствоваться следующим правилом - отнесение продукции к разряду продукции, подлежащей сертификации в области пожарной безопасности, осуществляется одновременно по двум основаниям: совпадению фактических кодов продукции, присвоенных ей согласно технической документации, с кодами согласно ОКП и (или) ТН ВЭД, приведенными в настоящем Перечне (графы 3, 4); совпадению краткого наименования продукции с наименованием продукции, приведенным в ОКП и (или) ТН ВЭД.

<2> Общероссийский классификатор продукции (ОК 005-93), утвержденный Постановлением Госстандарта России от 30 декабря 1993 г. N 301, введенный в действие с 1 января 1994 г.

Индекс "*", расположенный возле кода ОКП, означает, что этот код соответствует общей группе продукции и конкретный вид продукции подлежит обязательной сертификации только в том случае, если эта продукция применяется (планируется к применению) в качестве средства обеспечения пожарной безопасности.

Индекс "**", расположенный возле кода ОКП, означает, что этот код соответствует общей группе продукции и конкретный вид продукции подлежит обязательной сертификации только в том случае, если в нормативной документации на эту продукцию установлены требования пожарной безопасности.

<3> Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности в редакции Таможенного тарифа Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2001 г. N 830 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 50, ст. 4735).

<4> В качестве нормативных документов, регламентирующих требования к проведению обязательной сертификации в области пожарной безопасности, могут использоваться изданные в установленном порядке Государственные стандарты (ГОСТ, ГОСТ Р), Строительные нормы и правила (СНиП) или нормы пожарной безопасности (НПБ).

Нормативные документы, согласно которым проводится обязательная сертификация, должны быть актуализированы, то есть соответствовать последней редакции.

<5> Не подлежат обязательной сертификации в области пожарной безопасности вещества и материалы, имеющие предельные (наиболее опасные) значения пожарно - технических характеристик: горючесть - Г4, воспламеняемость - В3, распространение пламени по поверхности - РП4, дымообразующая способность - Д3, токсичность продуктов горения - Т4. Информация об этих характеристиках должна быть приведена в технической или другой сопроводительной документации на вещества и материалы. При отсутствии этой информации вещества и материалы, указанные в разд. 2 настоящего Перечня, подлежат обязательной сертификации в области пожарной безопасности.

Начальник Главного управления

Государственной противопожарной

службы МЧС России,

главный государственный инспектор

Российской Федерации

по пожарному надзору

В.Т.КИШКУРНО